## Ticket Matrix
Ticket ID | 주요 현상 | 현재 서비스 상태 | 반복지속 여부 | 영향 가능 범위 | Ticket 상태 | 부족한 정보 | 우선순위 | 판단 근거
EDU-TKT-2026-0201 | SAMPLE_TOR_SW_03 Gi0/24 인터페이스 링크 플래핑(10분 내 4회 상태 변경) 및 다운 | 서비스 가동 중(Gi0/24 인터페이스 UP 상태로 복구됨) | 반복 지속됨(인터페이스 복구 후 추가로 1회의 상태 변경이 기록됨) | 일시적으로 접속 불가했던 교육용 샘플 서버 2대 | Open | 반복되는 상태 변경의 원인
EDU-TKT-2026-0202 | SAMPLE_RACK_PDU_05A 입력 피드 A 전압이 정상 범위를 벗어남 | 서비스 중단 없음(피드 B 가용 상태 유지 및 정상 이중화 전원 상태 미복구) | 지속됨(경고가 계속 존재함) | 해당 랙에 연동된 교육용 샘플 서버 6대 | Open | 정상적인 이중 피드 전원 상태가 복구되지 않은 원인 및 추가 설비 컨텍스트 검토 정보
EDU-TKT-2026-0203 | 서버 EDU_SRV_R02_N08의 SSD 슬롯 2 예측 실패 경고 발생 | 서비스 가용 상태 유지(스토리지 미러 이중화 활성화) | 지속됨 | 서버 EDU_SRV_R02_N08 및 해당 서비스 | Monitoring | 유지보수 일정 및 교체 시기
EDU-TKT-2026-0204 | 스위치 DEMO_CORE_SW_04의 팬 모듈 1 RPM 저하 | 정상(팬 RPM 정상 복구 및 섀시 온도 안정적 유지) | 아님(복구됨) | 스위치 DEMO_CORE_SW_04 | Resolved | 없음